ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

к заказу быстродействующих запорных (ПЗК) кранов АТЭК для: С Руководствами по эксплуатации электромеханизмов и блоков управления, а также с техническими характеристиками кранов можно ознакомиться (скачать) на сайте: www.atek-shevchuk.ru в разделе «Документация»

а) газа (Г)   или

б) мазута и других жидких сред (М) (ненужное зачеркнуть).

Выбранный вариант ответа в Таблице отметить в квадрате    √

Заполненный лист  направить по факсу: (495) 989-92-38, 989-92-39

или по Е-mail: atek.05@mail.ru

| № | ### Наименование |  | Обозначение | Ед. изм. |  |  | Данные заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место установки крана |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рабочая среда (газ, мазут и др. жидкие среды) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В аварийной ситуации ПЗК должен: |  | □ Закрыться («НЗ») □ Открыться («НО») |  |  |  |  |
| 4 | а) Номинальный (условный) диаметр трубопровода |  | DN | мм |  |  |  |
|  | б) Наружный диаметр Дн х толщина стенки S трубопровода |  | Дн х S | мм |  |  |  |
|  | в) Марка стали трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | г) Марка стали корпуса крана |  |  |  |  |  |  |
|  | д) Марка стали переходников крана |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Давление (избыточное) среды перед краном |  | Р1 | МПа |  |  |  |
| 6 | Температура рабочей среды |  | ## t1 | °C |  |  |  |
| 7 | Максимальный расход среды (при полностью открытом кране) а) газа |  | Q г max | нм 3/ч |  |  |  |
|  | б) жидкой среды |  | G м max | т /ч |  |  |  |
| 8 | Требуемый класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 |  | □ А, □ АА, □ В, □ С и др. |  |  |  |  |
| 9 | Климатическое исполнение и категория размещения с учетом хранения и транспортирования по ГОСТ 15150 |  | □ умеренный (У-____) - 40˚С до + 60˚С |  |  |  |  |
| 10 | Тип электромеханизма |  | □ Взрывозащищенный; □ Общепромышленный |  |  |  |  |
| 11 | Питание электромеханизма на: быстрое закр. - для «НЗ» (быстрое откр. - для «НО») |  | □ Постоянный ток, 220В □ Переменный ток, 220 В, 50 Гц |  |  |  |  |
| 12 | Питание электромеханизма на: откр. - для «НЗ» (закр. - для «НО») |  | Поставляется только с переменным током, 220 В, 50 Гц |  |  |  |  |
| 13 | Должен ли ПЗК закрыться – для «НЗ» (открыться – для «НО») в аварийной ситуации – при прекращении подачи электроэнергии от внешнего источника |  |  |  | □ Да, должен □ Нет, не должен |  |  |
| 14 | Требуемое количество |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Данные о Заказчике (Наименование объекта поставки) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Данные о проектной организации (Наименование, адрес, тел./факс) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дополнительные требования и пожелания Заказчика | Необходимость поставки: □ Специальный инструмент для ремонта □ Ремонтный комплект уплотнений и др. □ Катушка для монтажа и промывки (от DN 80 и выше) |  |  |  |  |  |
| 18 | Клапан полнопроходной по ГОСТ 9544-2015 | □ Зауженный □ Полнопроходной □ Зауженный по ТУ |  |  |  |  |  |

Примечание: 	1. Заполнение всех граф обязательно.

2. Неполный объем информации является причиной задержки исполнения заказа.

НЗ – «нормально закрытый» клапан, закрывается менее чем за 1 секунду

НО – «нормально открытый» клапан, открывается менее чем за 1 секунду