ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

к заказу запорных (ЗК) кранов АТЭК для: С Руководствами по эксплуатации электромеханизмов и блоков управления, а также с техническими характеристиками кранов можно ознакомиться (скачать) на сайте: www.atek-shevchuk.ru в разделе «Документация»

а) газа (Г)   или

б) мазута и других жидких сред (М)

(ненужное зачеркнуть)

Выбранный вариант ответа в Таблице отметить в квадрате        √

Заполненный лист  направить по факсу: (495) 989-92-38, 989-92-39

или по Е-mail: atek.05@mail.ru

Таблица

| № | ### Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Данные заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место установки крана |  |  |  |
| 2 | Рабочая среда (газ, мазут и др. жидкие среды) |  |  |  |
| 3 | а) Номинальный (условный) диаметр трубопровода | DN | мм |  |
|  | б) Наружный диаметр Дн х толщина стенки S трубопровода | Дн х S | мм |  |
|  | в) Марка стали трубопровода |  |  |  |
|  | г) Марка стали корпуса крана |  |  |  |
|  | д) Марка стали переходников крана |  |  |  |
| 4 | Давление (избыточное) среды перед краном | Р1 | МПа |  |
| 5 | Максимальный расход среды (при полностью открытом кране) а) газа | Q г max | нм 3/ч |  |
|  | б) жидкой среды | G м max | т /ч |  |
| 6 | Температура рабочей среды | ## t1 | °C |  |
| 7 | Требуемый класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | □ А, □ АА, □ В, □ С и др. |  |  |
| 8 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | □ умеренный (У-____) - 40˚С до + 60˚С □ холодный (ХЛ-____) - 60˚С до + 60˚С |  |  |
| 9 | Тип электромеханизма | □ Взрывозащищенный; □ Общепромышленный |  |  |
| 10 | Питание электромеханизма | □ Переменный ток, 220 В, 50 Гц. □ Переменный ток, 380 В, 50 Гц □ Требуется ручной привод вместо эл. мех. |  |  |
| 11 | Требуемое количество |  |  |  |
| 12 | Данные о Заказчике (Потребителе): (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |  |  |
| 13 | Данные о проектной организации (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |  |  |
| 14 | Дополнительные требования и пожелания Заказчика | Необходимость поставки: □ Специальный инструмент для ремонта □ Ремонтный комплект уплотнений и др. □ Катушка для монтажа и промывки (от DN 80 и выше) |  |  |
| 15 | Клапан полнопроходной по ГОСТ 28343 | □ Зауженный □ Полнопроходной □ Зауженный по ТУ |  |  |

Примечание: 	1. Заполнение всех граф обязательно.

2. Неполный объем информации является причиной задержки исполнения заказа.